## Tāme
SASKAŅOTS:____________________/2013.g. . /
Būvapjomi
Dundagas pirmskolas izglītības iestāde "Kurzemīte" 2.stāva "Bitīte" grupas sanitārās telpas remonts (telpa Nr.84; 85; 87)
Būves nosaukums: |  | Dundagas pirmskolas izglītības iestāde "Kurzemīte"
Objekta nosaukums: |  | 2.stāva "Bitīte" grupas sanitārās telpas remonts (telpa Nr.84; 85; 87)
Objekta adrese: |  | Talsu iela 7, Dundaga, Dundagas novads
Pasūtījuma Nr. |  | 03.03.2013. | [7 empty] | Darba ietilpība C/st: | 0
Tāme sastādīta:
Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās, pamatojoties uz inventarizācijas lietu un uzmērījumiem dabā | [9 empty] | Objekta izmaksas: | 0
[7 empty] | Vienības izmaksa |  |  |  | Kopējā izmaksa
Nr. | Pozic. | Darba un izdevumu nosaukums | Vienība | Daudz. | Laika | Darba | tai skaitā |  |  |  | tai skaitā
p. |  | pielietotie materiāli, to daudzums |  |  | norma | samaksa | Darba alga | Materiāli | Mehanismi | Kopā | Darbietilpība | Darba alga | Materiāli | Mehanismi | Kopā
k. |  |  |  |  | C/st | Ls | Ls | Ls | Ls | Ls | C/st | Ls | Ls | Ls | Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 1 | Demontāžas darbi
1 | Normat. | Nenesošo mūra starpsienu demontāža 180mm | m2 | 12.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Normat. | Sienas flīžu demontāža | m2 | 24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Normat. | Grīdas flīžu demontāža | m2 | 13.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Normat. | Durvju, aplodu demontāža | m2 | 4.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Normat. | Būvgružu savākšana, utilizācija | m3 | 2.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Normat. | Dubultais karkass piekārtiem griestiem no cinkotiem tērauda profīliem un piekarēm | m2 | 13.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Normat. | Griestu karkasa apšuvums ar mitrumizturīgu ģipškartona loksnēm 1 kārta, iesk. šuvju aizdari | m2 | 13.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Normat. | Griestu gruntēšana, špaktelēšana | m2 | 13.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Normat. | Griestu krāsojums ar akrila krāsu 2x | m2 | 13.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Normat. | PVC revīzijas lūkas montāža 200*200mm | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Normat. | Riģipša profilu karkass kanalizācijas stāvvadam | m | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Normat. | Šahtas riģipša apšuvums 250+250+250mm | m | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Normat. | Atdalošo starpsienu mūrēšana 120mm | m2 | 3.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Normat. | Sienas gruntēšana,apmetums | m2 | 47.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Normat. | Sienas flīzēšana, šuvošana | m2 | 5.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Normat. | Sienas gruntēšana, pilna špaktelēšana | m2 | 42.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Normat. | Sienas krāsojums ar akrila, tonētu krāsu 2x | m2 | 42.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Normat. | Grīdas virsmas gruntēšana | m2 | 13.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Normat. | Virsmas izlīdzināšana līdz 15mm | m2 | 13.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Normat. | Grīdas hidroizolācija 2x | m2 | 13.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Normat. | Grīdas flīzēšana, šuvošana | m2 | 13.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Normat. | Durvju, gludas, krāsotas ar HDF loksnēm, rorblates pildījums, masīvkoka kārba, furnitūra sabiedriskai ēkai, montāža, aplodas, stiprinājumi | kpl | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Normat. | Atdalošo starpsienu izbūve no HDF loksnēm 24mm, alumīnija konstrukcijā | m2 | 6.75 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Kopā: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Iekšējie elektrotīkli, apgaismojums
1 | Normat. | Demontēt esošo elektroinstalāciju, utilizācija | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Normat. | Apgaismojuma armatūras montāža z/a MR16 VT406 mat. hrom., spuldze LED 4 W 220V GU10 silti balts | gb | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Normat. | Kabeļa montāža Kabelis PPJ 3*1.5 | m | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Normat. | Kabeļa montāža Kabelis PPJ 3*2.5 | m | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Normat. | Rievu frēzēšana mūrī | m | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Normat. | Kārba betonam ar skruv. 60mm montāža | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Normat. | Nozarkārbu savienošana | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Normat. | Grupu slēdzis mehanisms 2P Siemens vai ekvivalents | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Normat. | Rāmitis 1d./balts Siemens vai ekvivalents | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Normat. | Palīgmateriāli, stiprinājumi | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Kopā: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Iekšēais ūdensvads- siltais, aukstais, cirkulācijas, kanalizācija
1 | Normat. | Kanalizācijas stāvvada, cauruļu, ūdensvada, izlietnes 4 gb, kāju vannas, podu 3gb, boilera demontāža | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Normat. | Kanālu kalšana betona sienā, grīdā kanalizācijai | m | 7.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Normat. | Kanalizācijas cauruļu montāža d50mm | m | 10.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Normat. | Kanalizācijas cauruļu montāža d110mm | m | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Normat. | Kanalizācijas veidgabalu montāža d50mm | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Normat. | Kanalizācijas veidgabalu montāža d110mm | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Normat. | Kanalizācijas revīzijas montāža dm50 | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Normat. | Kanalizācijas revīzijas montāža dm110 | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Normat. | Pieslēgšanās pie esošās kanalizācijas sistēmas | vietas | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Normat. | Kanālu kalšana betona sienā ūdensvadam | m | 16.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Normat. | Daudzslāņu caurules PE-Xa 16*2.2mm PN 10 | m | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Normat. | Daudzslāņu caurules PE-Xa 20*2.8mm PN 10 | m | 19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Normat. | Daudzslāņu caurules PE-Xa 25*3,5mm PN 10 | m | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Normat. | Caurules veidgabali dm16-25 | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Normat. | Izolācija d=6 mm Ø28 (dn16) “TUBOLIT” | m | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Normat. | Izolācija d=6 mm Ø32 (dn20) “TUBOLIT” | m | 19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Normat. | Izolācija d=63 mm Ø38 (dn25) “TUBOLIT” | m | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Normat. | Pieslēgums pie esošā ūdensvada tīkla dn25 | vietas | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Normat. | Keramiskās izlietnes montāža 45sm, stiprinājum | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Normat. | Kāju vannas, sānu paneļe montāža 900*900*450 | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Normat. | Sifonu montāža | gb | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Normat. | Ūdensmaisītājs- termostats | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Normat. | Ūdensmaisītājs izlietnei | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Normat. | Ūdensmaisītājs kāju vannai | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Normat. | Sēdpods (bērnu) ar skalojamo kasti, pieslēgums | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Normat. | Ekventīlis 10x1/2" | gb | 19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Normat. | Kolminētais boileris 100L, stiprinājumi | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Normat. | Elektroinstalācijas pieslēgums boilerim | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Normat. | Palīgmateriāli, stiprinājumi | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Kopā: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Apkure
1 | Normat. | Esošo radiatoru demontāža | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Normat. | Esošo maģistrālo cauruļu, stāvvadu krāsojums | m | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Normat. | Pieslēgšanās pie esošās sistēmas | vietas | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Normat. | Vara cauruļu montāža d18 | m | 8.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Normat. | Vara veidgabali | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Normat. | Lod.pāreja PAV d 18x1/2"a.v. | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Normat. | Radiators Purmo Compact 22*500*1400 | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Normat. | Radiatora stiprinājumi | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Normat. | Radiatora ventīlis RTD-G | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Normat. | Radiatora termostats tiešās darbības | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Normat. | Radiatoru pieslēgums | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Normat. | Palīgmateriāli, stiprinājumi | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Kopā: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Ventilācija
1 | Normat. | Kanāla ventilators nosūcei TD-250/100, ieskaitot pievienojumus un savienojumus | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Normat. | Relejs ar laika aizturi | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Normat. | Apaļais gaisa vads SR-100 | m | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Normat. | Vārsts plūsmas regulēšanai SK-100 | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Normat. | Līkums d100 90* | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Normat. | Klusinātājs d100-900-50 | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Normat. | Sedls d100/100 | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Normat. | Korķis dm100 | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Normat. | Nosūces difuzors dm100 | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Normat. | Elektroinstalācijas pieslēgums ventilatoram | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Normat. | Palīgmateriāli, stiprinājumi | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Kopā: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[9 empty] | Sadaļas kopā: | Ls. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Materiālu sagāde, transporta izmaksas |  | Ls. |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sadaļas kopā: | Ls. | 0
[8 empty] | Pieskaitāmās izmaksas, t.sk. darba aizsardzība |  | Ls. | 0
[8 empty] | Plānotie uzkrājumi |  | Ls. | 0
[8 empty] | Darba devēja sociālais nodoklis | 24.09% | Ls. | 0
[9 empty] | Sadaļa kopā: | Ls. | 0
[9 empty] | PVN 21% | Ls. | 0
[9 empty] | Objekta kopējās izmaksas: | Ls. | 0
| Sastādīja: | _________________________
Datums:_______________________
v.z.