Tehniskā specifikācija

Informācija par pasūtītāju:

| # Nosaukums | Dundagas novada dome |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs (ja attiecināms) | 90009115209 |
| Adrese | Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas novads, LV - 3270 |
| Kontaktpersona | Saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro |
| Kontakttālrunis | 26563742 |

# Informācija par iepirkuma priekšmetu

Iepirkuma priekšmeta nosaukums: Gājēju celiņa bruģēšana Dundagas pagasta Maija ielā

Darbu daudzumi:

| Veco apmaļu demontāža | m | 188 |
| --- | --- | --- |
| Lielo apmaļu izbūve | m | 94 |
| Mazo apmaļu izbūve | m | 94 |
| Smilts – šķembu pamata izbūve | m2 | 141 |
| Krāsainā bruģa izbūve (pelēks, brūns) | m2 | 141 |
| Malas pieasfaltēšana | m2 | 20 |

Citas piedāvājumam izvirzītās prasības Izmaksās jāparedz visi ar būvdarbu veikšanu saistītie izdevumi, tajā skaitā nodokļi un papildus darbi, izņemot PVN 22%.

Paredzamā līguma izpildes vieta Maija iela, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV - 3270

Paredzamais līguma izpildes termiņš 2011. gada 30. novembris.

Piedāvājuma derīguma termiņš 2011. gada 30. novembris.

Cenas veidošanas rādītāji Zemākā cena (neiekļaujot PVN)

Prasības piedāvājuma noformējumam Piedāvājums jāsagatavo datorrakstā. Piedāvājumā norādāma piegādātāja adrese un reģistrācijas numurs. Piedāvājums sagatavots uz uzņēmēja veidlapas, datēts, parakstīts un apzīmogots. Piedāvājumam jābūt latviešu valodā, cena jānorāda latos bez PVN, atsevišķi norāda cenu ar PVN.

Citas prasības:

Reģistrācijas atbilstoši Latvijas valsts normatīvo aktu prasībām apliecības kopija

Pretendenta apliecinājums, kurā norāda, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi:

1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

* Pretendentam, kuram piešķirs līguma slēgšanas tiesības, izziņa, ko izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Termiņš dokumenta iesniegšanai 10 darbdienas, un šo dokumentu pieņem un atzīst, ja tas izdots ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

Piedāvājums jāiesniedz Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā līdz 25. oktobra plkst. 13.30

Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pasūtītājs pārbauda saņemto piedāvājumu atbilstību tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

Pasūtītājs atzīst par atbilstošiem tikai tos piedāvājumus, kuri iesniegti un sagatavoti atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

Pasūtītājs no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu.