ATKLĀTA KONKURSA

Projektēšanas un autoruzraudzības darbi projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā” ietvaros.

(Identifikācijas Nr. ZIEM 2011/1/KF)

NOLIKUMS

- 1.	Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona

Pasūtītājs:

SIA “Ziemeļkurzeme”

LV 40003382317,

Pils iela 5-3, Dundaga, Dundagas novads, LV 3270

Pasūtītāja kontaktpersona:

Valdes loceklis

Guntis Kārklevalks,

tel.nr.: 63242430, 63237511, m.29419195

faksa nr.: 63242430.

- 2.	Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents

- 2.1.	Piegādātājs ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas piedāvā tirgū veikt projektēšanas pakalpojumus.

- 2.2.	Ieinteresētais piegādātājs ir Piegādātājs, kas saņēmis Nolikumu.

- 2.3.	Pretendents ir Piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu.

- 2.4.	Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās ir persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām.

- 2.5.	Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv:

a.	Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),

b.	Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),

c.	pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),

d.	visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai

e.	Pretendenta pilnvarota persona.

- 3.	Saziņa

- 3.1.	Saziņa starp Pasūtītāju un Ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai faksu.

- 3.2.	Saziņas dokuments, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītāja fakss ir saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu.

- 3.3.	Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu.

- 3.4.	Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto Pasūtītāja pasta adresi vai Pasūtītāja kontaktpersonas faksa numuru.

- 3.5.	Pasūtītājs saziņas dokumentu nosūta pa pastu vai faksu uz Ieinteresētā piegādātāja pasta adresi vai faksa numuru, ko Ieinteresētais piegādātājs, saņemot Nolikumu, norādījis Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapā (E pielikums).

- 3.6.	Papildu informāciju Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pasūtītājs papildu informāciju sniedz ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- 3.7.	Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu Ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju mājas lapā internetā, kurā ir pieejams Nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.

- 3.8.	Ja Pasūtītājs ir izdarījis grozījumus Nolikumā, tas ievieto šo informāciju mājas lapā internetā, kur ir pieejams Nolikums. Pasūtītājs ievieto šo informāciju mājas lapā internetā ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad publicēts paziņojums par grozījumiem.

- 3.9.	Elektroniskā veidā nolikums bez maksas pieejams Dundagas novada domes mājas lapā www.dundaga.lv/ES projekti/ūdensprojekts

- 4.	Informācija par iepirkuma priekšmetu

- 4.1.	Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā ” saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums)  (turpmāk – Projektēšana).

- 4.2.	Iepirkuma līguma izpildes vieta

Iepirkuma līguma izpildes vieta ir Dundaga, Dundagas novads.

- 4.3.	Iepirkuma līguma izpildes termiņš

Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir 5 mēneši no projektēšanas uzsākšanas datuma.

- 5.	Ieinteresēto piegādātāju sanāksme nav paredzēta

- 6.	Piedāvājums

- 6.1.	Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība

- 6.1.1.	Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

- 6.1.2.	Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2011.gada 9.maijam plkst.15.00, SIA “Ziemeļkurzeme”, Dundaga, Pils iela 5-3,  piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

- 6.1.3.	Piedāvājumi tiks atvērti 2011.gada 9.maijā plkst.15.00, SIA “Ziemeļkurzeme”, Dundaga, Pils iela 5-3. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

- 6.1.4.	Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu. Pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda Finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai Finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena.

- 6.1.5.	Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskata un atdod atpakaļ Pretendentam.

- 6.2.	Piedāvājuma derīguma termiņš

- 6.2.1.	Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam Pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā trīsdesmit dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

- 6.2.2.	Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu.

- 6.2.3.	Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents to rakstiski paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta Pasūtītājam bankas vai apdrošinātāja, kas izsniedzis piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai jaunu piedāvājuma nodrošinājumu.

- 6.3.	Piedāvājuma noformējums

- 6.3.1.	Piedāvājums sastāv no četrām šādām daļām:

a.	Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā un Atlases dokumentiem (viens oriģināls un divas kopijas),

b.	Piedāvājuma nodrošinājuma (viens oriģināls un divas kopijas),

c.	Tehniskā piedāvājuma (viens oriģināls un divas kopijas),

d.	Finanšu piedāvājuma (viens oriģināls un divas kopijas).

- 6.3.2.	Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

- 6.3.3.	Katras piedāvājuma daļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daļas lapas (izņemot piedāvājuma nodrošinājumu) numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver:

a.	norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu,

b.	Pretendenta (ja Pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

c.	apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

- 6.3.4.	Atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver:

a.	norādi “TULKOJUMS PAREIZS”,

b.	Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

c.	apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

- 6.3.5.	Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendents tās apliecina. Kopijas apliecinājums ietver:

a.	norādi “KOPIJA PAREIZA”,

b.	Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

c.	apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

- 6.3.6.	Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina:

a.	Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),

b.	Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),

c.	pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),

d.	visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai

e.	Pretendenta pilnvarota persona.

Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta „a”, „b” un „e” apakšpunktā noteikto.

- 6.3.7.	Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda:

a.	Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,

b.	Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru,

c.	Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja Pretendents ir juridiska persona vai personālsabiedrība) vai personas kodu (ja Pretendents ir fiziska persona) un adresi,

d.	Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru,

e.	atzīmi ”Piedāvājums iepirkuma procedūrai projektēšanas un autoruzraudzības darbi projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu  attīstība Dundagā” ietvaros. ”Neatvērt līdz 2011.gada 9.maija plkst.15.00”.

- 6.3.8.	Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto divus aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no kuriem vienā ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet otrā - piedāvājuma kopijas. Uz iekšējiem iepakojumiem attiecīgi norāda:

a.	atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJAS”,

b.	Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu,

c.	atzīmi ”Piedāvājums iepirkuma procedūrai  projektēšanas un autoruzraudzības darbi projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu  attīstība Dundagā” ietvaros.

- 6.3.9.	Piedāvājuma iekšējos iepakojumos attiecīgi ievieto piedāvājuma daļu oriģinālus vai kopijas. Uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām attiecīgi norāda:

a.	atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”,

b.	Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu,

c.	piedāvājuma daļas nosaukumu (“Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un atlases dokumenti”, „Piedāvājuma nodrošinājums”, “Tehniskais piedāvājums” vai “Finanšu piedāvājums”.

- 7.	Piedāvājuma nodrošinājums

- 7.1.	Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu 10 % apmērā no Pretendenta piedāvātās Projektēšanas kopējās cenas. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma veidnei (D2 pielikums).

- 7.2.	Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

a.	līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un Piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs,

b.	līdz dienai, kad Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, saskaņā ar iepirkuma līguma noteikumiem iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu (ja tas ir paredzēts iepirkuma līguma projektā) vai līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

- 7.3.	Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Pretendentiem šādā kārtībā:

a.	Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu, - pēc iepirkuma līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas,

b.	pārējiem Pretendentiem - pēc iepirkuma procedūras beigām

c.	Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai, - pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

- 8.	Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

- 8.1.	Pretendents vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

- 8.2.	Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai vismaz vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 36 mēneši.

- 8.3.	Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda.

- 8.4.	Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts.

- 8.5.	Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

- 8.6.	Pretendenta darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav mazāki par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim (attiecībā uz Latvijā reģistrētu (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu - pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā). Ja pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai; vai

- pretendenta - fiziskās personas, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, viena divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš, nav mazāka par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba ienākumiem valstī, kurā atrodas pretendenta pastāvīgā dzīvesvieta, pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim (attiecībā uz pretendentu – fizisku personu, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, - pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā).

- 8.7.	Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz:

a.	pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība),

b.	apakšuzņēmējiem un

c.	Personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās.

- 9.	Pretendenta kvalifikācijas prasības

- 9.1.	Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai

- 9.1.1.	Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja Pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

- 9.1.2.	Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja Pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

- 9.1.3.	Pretendenta piedāvātajam:

a.	Būvprojekta vadītājam ir augstākā izglītība inženierzinātnēs un ir spēkā esošs Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības izsniegts būvprakses sertifikāts ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanas jomā,

- b.	ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu inženierim ir augstākā izglītība inženierzinātnēs un uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir spēkā esošs Latvijas Siltuma, Gāzes, Ūdensapgādes tehnoloģijas inženieru savienības būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā,

- c.	Elektroietaišu projektēšanas inženierim ir augstākā izglītība inženierzinātnēs un uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir spēkā esošs Latvijas elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas sertifikācijas centra izsniegts sertifikāts elektroietaišu projektēšanā.

- d.	Inženierģeologam ir augstākā izglītība inženierzinātnēs un uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir spēkā esošs Latvijas būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūta izsniegts sertifikāts ģeotehniskā inženierizpētē.

Ārvalstu speciālistiem ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) un ārvalstu speciālisti atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz projektēšanas pakalpojumu uzsākšanai ārvalstu speciālisti iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.

- 9.2.	Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

Pretendenta gada kopējais finanšu vidējais apgrozījums attiecībā uz tehnisko un skiču projektu izstrādi ūdenssaimniecības sektorā Pretendenta darbības pēdējo trīs gadu laikā vismaz 3 reizes pārsniedz piedāvāto Pakalpojuma kopējo cenu ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN).

- 9.3.	Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

- 9.3.1.	Pretendents pēdējo trīs gadu (2008., 2009. un 2010.) laikā ir izstrādājis vismaz 3 ūdenssaimniecības attīstības tehniskos projektus, kur katrs projekts ietver sekojošo darbu apjomu:

a.	ūdensapgādes maģistrālos tīklus (DN≥100) ar kopgarumu vismaz 6000 m;

b.	sadzīves kanalizācijas maģistrālos tīklus (DN≥200) kuru kopgarums ir  vismaz 7000 m;

c.	vismaz 2 sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas ar minimālo jaudu 5 m3/h un 7 m3/h;

- 9.3.2.	Pretendents var nodrošināt šādus galvenos speciālistus:

- 9.3.2.1.	Būvprojekta vadītāju, kurš pēdējo trīs gadu laikā ir vadījis vismaz:

3 ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu tehnisko projektu izstrādi, kur kopējais darbu apjoms viena projekta ietvaros satur ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, 2 kanalizācijas sūkņu stacijas,

un, kur vismaz viena objekta ietvaros maģistrālo ūdensapgādes tīklu kopējais garums ir vismaz 6000 m, maģistrālo kanalizācijas tīklu kopējais garums ir vismaz 7000 m un kurš ir vadījis vismaz 2 iepirkumu dokumentācijas izstrādi un, kurš ir darba attiecībās ar Pretendentu (komersantu, kas ir Pretendents - personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs)

- 9.3.2.2.	ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu inženieri, kurš pēdējo trīs gadu laikā ir piedalījies vismaz 2 tehnisko projektu izstrādē, kur katrs sastāv vismaz no šādiem darbu apjomiem:

a)	ārējo maģistrālo ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu būvobjektam, kur ūdensapgādes tīklu kopējais garums bijis vismaz 7000 m;

b)	ārējo maģistrālo kanalizācijas tīklu būvobjektam, kur kanalizācijas tīklu kopējais garums bijis  vismaz 7000 m;

c)	2 kanalizācijas sūkņu stacijas ar jaudu vismaz 5 m3/h un 7 m3/h;

d)	un, kurš ir darba attiecībās ar Pretendentu (komersantu, kas ir Pretendents - personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs)

- 9.3.2.3.	Elektroietaišu inženieri, kurš pēdējo trīs gadu laikā ir izstrādājis vismaz 2 kanalizācijas sūkņu staciju ārējās un iekšējās elektroapgādes tehniskos projektus, un, kurš ir darba attiecībās ar Pretendentu (komersantu, kas ir Pretendents - personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs)

- 9.3.2.4.	Inženierģeologu, kurš pēdējo trīs gadu laikā ir veicis inženierģeoloģiju saskaņā ar LR likumdošanas aktu prasībām vismaz 2 ūdenssaimniecības attīstības projektiem, kur kopējais izurbto metru skaits viena projekta ietvaros ir vismaz 80 m un kurš ir darba attiecībās ar Pretendentu (komersantu, kas ir Pretendents - personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs)

- 9.3.2.5.	Tāmētāju, kurš pēdējo trīs gadu laikā ir izstrādājis tāmes saskaņā ar LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” vismaz 2 (diviem) līdzvērtīgiem ūdenssaimniecības projektiem, kuriem kopējais tīklu garums ir vismaz 10 km.

- 9.3.3.	Pretendents Pakalpojuma sniegšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus. Pretendents var balstīties uz apakšuzņēmēju iespējām, lai izpildītu Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli, kā arī Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.

- 9.3.4.	Pretendenta uzņēmumā ir ieviesta un tiek uzturēta atbilstoša kvalitātes pārvaldības sistēma

- 9.3.5.	Pretendents uztur civiltiesisko apdrošināšanu, kas vismaz 3 reizes pārsniedz piedāvāto Līgumcenu.

- 10.	Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti šajā punktā.

- 10.1.	Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei Nolikuma pielikumā (D1 pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā iesniedz kopā ar:

a.	Atlases dokumentiem (dokumentiem, kas apliecina Pretendenta atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā un Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem),

b.	dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

- 10.2.	Dokumenti, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā

- 10.2.1.	Izziņa, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevusi kompetenta institūcija, kas apliecina, ka Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā,

- 10.2.2.	izziņa, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā, kas apliecina, ka pretendents, apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopumā pārsniedz 100 latus. Attiecībā uz Latvijā reģistrētu (Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu, apakšuzņēmēju un Personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, izziņā jāiekļauj arī informācija par attiecīgās personas darba ņēmēju mēneša vidējiem darba ienākumiem pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai vai attiecīgās personas, kas ir fiziskā persona, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, vienas divpadsmitās daļas no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības apmēru un norāda nozari, kurā šī persona klasificēta atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim,

- 10.2.3.	izziņa, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevusi nodokļu administrācijas iestāde ārvalstī, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam apakšuzņēmējam vai Personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

- 10.2.4.	Ja Pretendents ir personālsabiedrība, minētās izziņas jāiesniedz par personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem, savukārt, ja Pretendents ir personu apvienība, - par visiem personu apvienības dalībniekiem.

- 10.2.5.	Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, - ar paša Pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai tā reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

- 10.2.6.	Kvalitātes pārvaldības sistēmas sertifikāta kopija, kas apliecina ka Pretendenta uzņēmumā ir ieviesta un tiek uzturēta atbilstoša kvalitātes pārvaldības sistēma

10.2.7.	Pretendenta civiltiesiskās apdrošināšanas kopija, kas apliecina Pretendenta atbilstību iepirkuma procedūras nosacījumiem.

- 10.3.	Pretendenta kvalifikācijas dokumenti

- 10.3.1.	Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas.

- 10.3.2.	Ārvalstu Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai apakšuzņēmēja (ja pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

- 10.3.3.	Auditēts Pretendenta un apakšuzņēmēju (ja Pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to finanšu iespējām) finanšu pārskats par 2008., 2009.gadu un neauditēts finanšu pārskats par 2010.gadu.

- 10.3.4.	Pretendenta apliecinātā izziņa par Pretendenta gada kopējo finanšu vidējo apgrozījums attiecībā uz tehnisko un skiču projektu izstrādi ūdenssaimniecības sektorā Pretendenta darbības pēdējo trīs gadu laikā

- 10.3.5.	Pretendenta apstiprināts Pretendenta un apakšuzņēmēju (ja Pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) pēdējos trijos gados izstrādāto un būvvaldes apstiprināto tehnisko projektu saraksts atbilstoši Izstrādāto tehnisko projektu saraksta veidnei (D3 pielikums) un pasūtītāju pozitīvo atsauksmju kopijas tiem objektiem, kas apliecina Pretendenta pieredzi saskaņā ar šī iepirkuma nolikuma nosacījumiem.

- 10.3.6.	Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts atbilstoši Speciālistu saraksta veidnei (D4 pielikums).

- 10.3.7.	Pretendenta piedāvātā:

a.	Būvprojekta vadītāja izglītības dokumentu un būvprakses sertifikāta kopijas,

b.	ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu inženiera izglītības dokumentu un spēkā esoša Siltuma, Gāzes, Ūdensapgādes tehnoloģijas inženieru savienības būvprakses sertifikāta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā kopijas;

c.	Elektroietaišu inženiera izglītības dokumentu un spēkā esoša Latvijas elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas sertifikācijas centra izsniegta sertifikāta elektroietaišu projektēšanā kopijas;

d.	Inženierģeologa izglītības dokumentu un spēkā esoša Latvijas būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūta izsniegta sertifikāta ģeotehniskā inženierizpētē kopijas.

Ārvalstu speciālista licences, sertifikāta vai cita dokumenta attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) kopija un apliecinājums par to, ka ārvalstu speciālists atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Projektēšanas pakalpojumu uzsākšanai ārvalstu speciālists iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.

- 10.3.8.	Pretendenta piedāvātā būvprojekta vadītāja, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu inženiera, elektroietaišu inženiera, inženierģeologa CV un pieejamības apliecinājums saskaņā ar noslodzes laika grafiku atbilstoši CV veidnei (D5 pielikums).

- 10.3.9.	Ja Pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus vai balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, piedāvājumā jāietver:

a.	visu apakšuzņēmējiem nododamo darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksta veidnei (D6 pielikums),

b.	(1) apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnei (D7 pielikums) par gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītos darbus un/vai nodot Pretendenta rīcībā Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos resursus vai (2) Pretendenta un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, līgums par sadarbību Iepirkuma līguma izpildei, kas pierāda, ka Pretendenta rīcībā būs Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamie resursi, gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums,

c.	dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā,

d.	apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija, kā arī

e.	dokumentu vai dokumentus, kas apliecina apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt apakšuzņēmēju vai Personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

- 11.	Tehniskais piedāvājums

Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas veidni (D9 pielikums).

- 12.	Finanšu piedāvājums

- 12.1.1.	Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena - kopējā cena, par kādu tiks veikta Projektēšana (Projektēšanas kopējā cena ar PVN), kā arī vienības cenas un izmaksu pozīcijas izmaksas. Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (D8 pielikums).

- 12.1.2.	Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda latos (LVL) bez PVN. Atsevišķi jānorāda Projektēšanas kopējā cena ar PVN (iepirkuma līguma summa).

- 12.1.3.	Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Projektēšanu.

- 13.	Piedāvājumu izvērtēšana

- 13.1.	Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkuma komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu izvērtēšanu.

- 13.2.	Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā un Piedāvājuma nodrošinājums atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā vai Piedāvājuma nodrošinājums nav ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.

- 13.3.	Iepirkuma komisija publiskās datubāzēs pārbauda, (1) vai Pretendenti, personālsabiedrības biedri, personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) un apakšuzņēmēji (ja Pretendents Pakalpojumu izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, un (2) vai Pretendenti, apakšuzņēmēji un Personas, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, nav atzīti par vainīgiem darba tiesību būtiskā pārkāpumā.

- 13.4.	Izskatot Pretendenta Atlases dokumentus, Iepirkuma komisija pārbauda Pretendentu, apakšuzņēmēju un Personu, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, atbilstību citiem Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā un atlasa Pretendentus, pārbaudot Pretendentu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām.

- 13.5.	Pretendentu, kuri:

a.	vai kuru apakšuzņēmēji vai Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, nav iesnieguši dokumentus, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā, vai neatbilst Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā vai

b.	nav iesnieguši Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām vai

c.	ir snieguši nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai,

piedāvājumi tiek noraidīti.

- 13.6.	Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru Tehniskie piedāvājumi vai Finanšu piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, tiek noraidīti.

- 13.7.	Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska.

- 13.8.	No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.

- 13.9.	Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto Projektēšanas kopējo cenu bez PVN.

- 13.10.	Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts. Ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem, kā arī ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus, kurus tas uzskata par nepieciešamiem, dodot saprātīgu termiņu paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu.

- 14.	Iepirkuma līgums

- 14.1.	Pasūtītājs pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu ar izraudzīto Pretendentu slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (C pielikums).

- 14.2.	Ja Pretendentam ir iebildumi pret iepirkuma līguma veidni, tie jāiesniedz pasūtītājam ne vēlāk kā 3 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc šī termiņa iesniegtie iebildumi netiks ņemti vērā.

- Pielikumi

- A pielikums: Tehniskā specifikācija

- Projektēšanas un autoruzraudzības uzdevums projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu  attīstība Dundagā” ietvaros.

## 1.1.	Pamatinformācija

Lai turpinātu ūdenssaimniecības attīstību Latvijā un nodrošinātu tās pilnīgu atbilstību Eiropas Savienības (turpmāk – ES) direktīvu un Latvijas vides normatīvo aktu prasībām, Vides ministrija nodrošina nacionālo programmu projektu izstrādi prioritāro pasākumu līdzfinansēšanai no ES fondiem. Šī tehniskā projekta izmaksas plānots līdzfinansēt no ES ERAF projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dundagas novada Kolkas ciemā” (turpmāk – Projekta) līdzekļiem. Projekta īstenošanai 2010-ajā gadā ir izstrādāts un akceptēts tehniski ekonomiskais pamatojums. Tas ir pieejams pie Pasūtītāja.

## 1.2.	Pakalpojuma mērķi un sagaidāmie rezultāti

- 1.2.1.	Vispārējie mērķi

Galvenie prioritārās investīciju programmas ilgtermiņa mērķi saskan ar LR Vides aizsardzības politikas plānu un ES direktīvu noteiktām prasībām:

	uzlabot vides stāvokli, samazinot piesārņojumu un taupīgi izmantojot dabas resursus;

	izpildīt nacionālo tiesību aktu prasības ūdenssaimniecības sektorā;

	ilgtermiņā nodrošināt kvalitatīvu notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu pieejamību un drošību, tādā veidā nodrošinot atbilstību apdzīvoto vietu notekūdens attīrīšanas standartu prasībām, veicinot reģiona pievilcību, radot uzņēmējdarbības attīstībai atbilstošu vidi.

- 1.2.2.	Specifiskie mērķi

1.	Izstrādāt tehnisko projektu sekojošam darbu apjomam:

| Komponente | Pamatojums | Posma nosaukums | garums | diametrs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ūdensapgāde |  |  |
| WS3.1 | Tīklu paplašināšana Brīvības ielas rajonā | Brīvības iela | 280,0 | 100 |
|  |  | Puķu iela | 145,0 | 100 |
|  |  | Saules iela | 435,0 | 100 |
|  |  | Upes iela | 550,0 | 100 |
|  |  | Kopā: | 1 410,0 |  |
| WS3.2 | Dakterleja | Dakterlejas- Šlīteres iela | 520,0 | 75 |
|  |  | Kopā: | 520,0 |  |
|  |  | Tīklu paplašināšana: | 1 930,0 |  |
| WS4.1 | Privātmāju rajons | Liepu iela | 175,0 | 100 |
|  |  | Bērzu iela | 175,0 | 100 |
|  |  | Lauku iela | 200,0 | 100 |
|  |  | Uzvaras iela | 430,0 | 100 |
|  |  | Meža iela | 355,0 | 100 |
|  |  | Kr. Barona iela | 400,0 | 100 |
|  |  | Pāces iela | 70,0 | 100 |
|  |  | Sacilpojums (Pāces-Brīvības/Īsā iela) | 185,0 | 150 |
|  |  | Priedaines iela | 100,0 | 100 |
|  |  | A. Upīša iela | 230,0 | 150 |
|  |  | Maija iela | 90,0 | 100 |
|  |  | Skolas iela | 190,0 | 150 |
|  |  | Talsu iela | 240,0 | 150 |
|  |  | Vidusskolas pieslēgums | 235,0 | 75 |
|  |  | Pils iela (no parka līdz Dinsberģa ielai) | 530,0 | 100 |
|  |  | Pils iela (no Talsu līdz Maija ielai) | 240,0 | 150 |
|  |  | Kopā: | 3 845,0 |  |
|  |  | Tīklu rekonstrukcija | 3 845,0 |  |
|  |  | Ūdensvads kopā: | 5 775,0 |  |
| WW1.1 | Tīklu paplašināšana Brīvības ielas rajonā | Brīvības iela (Īsā- Upes ielai) | 590,0 | 200 |
|  |  | KSS, Q= 5l/s |  | 1,0 |
|  |  | Kanalizācijas spiedvads | 500,0 | 100 |
|  |  | Puķu ielas rajons | 390,0 | 200 |
|  |  | Saules iela | 435,0 | 200 |
|  |  | Upes iela | 450,0 | 200 |
|  |  | Kopā: | 2 365,0 |  |
| WW1.2 | Dakterleja | Dakterlejas- Šlīteres iela | 390,0 | 200 |
|  |  | Kopā: | 390,0 |  |
| WW1.6 | Paplašināšana privātmāju rajonā | A. Upīša iela | 340,0 | 200 |
|  |  | Uzvaras iela | 145,0 | 200 |
|  |  | Meža iela | 275,0 | 200 |
|  |  | Pils iela (no Līkās muižas līdz Dinsberģa ielai) | 120,0 | 200 |
|  |  | Kopā: | 880,0 |  |
| WW1.7 | Paplašināšana parka rajonā | Pils iela (no parka līdz Līkajai muižai) | 310,0 | 200 |
|  |  | KSS, Q= 5l/s |  | 1 |
|  |  | spiedvads | 120,0 | 90 |
|  |  | Kopā: | 430,0 |  |
|  |  | Tīklu paplašināšana kopā: | 4 065,0 |  |
| WW3.1 | Rekonstrukcija | Īsā iela | 165,0 | 250 |
|  |  | Skolas iela | 335,0 | 200 |
|  |  | Skolas iela | 100,0 | 250 |
|  |  | Pagalms (Maija iela- Talsu iela) | 290,0 | 200 |
|  |  | Gar bērnu dārzu | 150,0 | 200 |
|  |  | Bērnu dāraza pieslēgums | 32,0 | 200 |
|  |  | Skolas pieslēgums,šķērsojot Talsu ielu | 65,0 | 200 |
|  |  | Talsu iela | 280,0 | 250 |
|  |  | Kanalizācijas spiedvads | 100,0 | 90 |
|  |  | Skolas KSS, Q=7 l/s |  | 1,0 |
|  |  | Liepu iela- diametra palielināšana | 190,0 | 200 |
|  |  | Dinsberga (+Pils iela) iela līdz Dakterlejas KSS | 455,0 | 200 |
|  |  | Kr. Barona iela | 340,0 | 200 |
|  |  | Kopā: | 2 502,0 |  |
|  |  | Tīklu rekonstrukcija kopā: | 2 502,0 |  |
|  |  | Sadzīves kanalizācija kopā: | 6 567,0 |  |

## 1.3.	DARBA UZDEVUMU APRAKSTS

1.3.1. Vietas izpēte pirms piedāvājuma iesniegšanas

Ieinteresētajam piegādātājam pirms Piedāvājuma iesniegšanas ir jāiepazīstas ar ūdensapgādes sistēmas  un kanalizācijas sistēmas izbūves teritoriju, kura plānā ir attēlota 1. pielikumā. Ieinteresētajam piegādātājam jāprecizē fiziskie izpildes indikatori, kuru orientējošie lielumi ir norādīti šīs tehniskās specifikācijas 1.2.2. punktā. Pakalpojuma izpildes laikā netiks akceptēti papildus darbi, tajā skaitā, darbi, kas saistīti ar topogrāfisko uzmērījumu platības palielinājumu vai ģeoloģiskās izpētes apjoma palielinājumu.

1.3.2. Esošās situācijas pārbaude un vietu izpētes

Izpildītājam pilnībā jāiepazīstas ar Dundagas novada Dundagas ciema pašreizējo ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūru.

Izpildītājam jāpārliecinās par to, ka TEP plānotie pasākumi ietver optimālo risinājumu. Gadījumā, ja tīklu izvietojumā nepieciešamas izmaiņas – tās jānosaka, jānovērtē to izmaksas, jāsniedz detalizētu pamatojumu to nepieciešamībai un jāsaskaņo darba apjomu izmaiņas ar Pasūtītāju, ņemot vērā arī budžeta ierobežojumus.

Izpildītājam izstrādājot tehnisko projektu, kā minimums jāveic šādas izpētes un mērījumi:

1.	Inženiertopogrāfijas izpēte pa projektējamo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu trasēm pa ielām līdz būvju fasādēm, jeb vidēji 30 m platā joslā pa ierīkojamo tīklu trasēm; kanalizācijas sūkņu staciju (turpmāk- KSS) vietās pilnā apjomā (ieskaitot stingrās aizsargjoslas zonas), kā arī pa projektējamo elektrības pieslēgumu trasēm  KSS elektroapgādes nodrošināšanai.

2.	Inženierģeoloģiskā izpēte pa projektējamo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu trasēm un KSS vietās pilnā apjomā izpētes urbumus ierīkojot saskaņā ar LBN 005-99 prasībām.

1.3.3. Tehniskā projekta izstrāde

Izpildītājam, balstoties uz Pasūtītāja izsniegto pilnvaru, ir jāsaņem plānošanas un arhitektūras uzdevums (turpmāk- PAU), kā arī visi nepieciešamie tehniskie noteikumi (turpmāk- TN), kas būtu nepieciešami kvalitatīva tehniskā projekta izstrādei.  Visas izmaksas, kas saistītas ar PAU un TN saņemšanu sedz Izpildītājs.

Tehniskais projekts ir jāizstrādā pilnam darbu apjomam, saskaņā ar šo tehnisko specifikāciju 1.2.2. sadaļā pievienoto darbu apjomu, projektā iekļaujot arī ārējās un iekšējās elektroapgādes sadaļu izstrādi KSS saskaņā as no AS „Sadales tīkls” saņemtajiem TN. Shematiskais materiāls ir pievienots 1. pielikumā šīm Tehniskajām specifikācijām. Norādītie apjomi ir indikatīvie un tie ir jāprecizē tehniskā projekta izstrādes laikā.

Ūdens pievadus un kanalizācijas izvadu pieslēgumus projektēt līdz ielu sarkanajām līnijām. Projektam jānodrošina maksimāli pieejams risinājums patērētājiem.

Tehniskais projekts jāsagatavo saskaņā ar, LR 1995. gada 10. augusta „Būvniecības likumu” un citiem LR uz projekta izstrādes brīdi spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Preču materiāliem un būvdarbu metodei jāatbilst nacionālā vai starptautiskā standarta pēdējam izdevumam.

Projektējot jāizmanto metriskās sistēmas vienību standarta saīsinājumi. Projektējot jānosaka vides aizsardzības un drošības pasākumi, kas jāveic būvuzņēmējam būvdarbu laikā un turpmākajā būvdarbu procesā.

Izpildītājs būs atbildīgs par visu nepieciešamo atļauju un apstiprinājumu saņemšanu tehniskā projekta apstiprināšanai.

Tehniskais projekts ir jāizstrādā vienā stadijā.

Tīklu trasējums ar norādītām projektējamo tīklu trasēm, pieslēgumiem, cauruļvadu diametriem, materiāliem, tekņu vai cauruļvada augšas atzīmēm ir jāiesniedz Pasūtītājam izskatīšanai un saskaņošanai. Plānā ir jāparāda projektējamo KSS ierīkošanas vietas, kā arī jāsniedz aprēķins par plānotām  KSS jaudām.

Tehniskajā projektā jāiekļauj visas daļas atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu prasībām, tai skaitā ārējās un iekšējās elektroapgādes sadaļas KSS. Tehniskais projekts jāsaskaņo ar Būvvaldi un visām tās noteiktajām institūcijām.

Tehniskā projekta sastāvā ir jāietver detalizētas būvizmaksu tāmes, kas sagatavotas atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

Izpildītājam ir jāveic arī izstrādātā projekta būvekspertīze.

## 1.4.	SPECIĀLISTI UN APAKŠUZŅĒMĒJI

Izpildītājam pakalpojuma sniegšanai jānodrošina visi galvenie speciālisti, kas ir definēti šīs iepirkuma procedūras nolikumā, kā arī citi speciālisti, kas būs nepieciešami pakalpojuma kvalitatīvai izpildei. Pretendentu kvalifikācijas pārbaudē un piedāvājumu vērtēšanā netiks izskatīti to speciālistu CV, kuri nav galvenie speciālisti. Citu speciālistu CV Izpildītājs piedāvājumā  neiekļauj. Pretendenta Finanšu piedāvājumā kopējā cenā jāierēķina arī to speciālistu izdevumi, kas nav galvenie speciālisti. Pretendentam Tehniskajā piedāvājumā jānorāda informācija arī par pārējiem speciālistiem, ja tādi tiks piesaistīti projektēšanas darbu veikšanai, aprakstot to ieguldījumu plānoto darbu veikšanā. Darba ieguldījums jānosaka atbilstoši katra iesaistītā speciālista darba specifikai, pakalpojuma izpildei noteiktajām prasībām, darba ieguldījumā iekļaujot visu nepieciešamo laika patēriņu pilnīgai pakalpojuma izpildei, t.sk. ievērojot visus riskus, kas saitīti ar normatīvo aktu izmaiņām, labojumu veikšanu sagatavotajos dokumentos, saskaņojumu saņemšanai, tikšanām ar Pasūtītāju un citām iesaistītajām institūcijām, u.tml.

## 1.5.	PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS VIETA UN DARBU IZPIDLES LAIKA GRAFIKS

- 1.5.1.	Pakalpojuma sniegšanas vietas

Pakalpojuma rezultāts jāiesniedz Pasūtītājam Dundagas novada Dundagas ciemā. Visas darbības, kas jāveic uz vietas (izpētes, atļauju saņemšanas utt.), jāveic attiecīgajā teritorijā. Pārējās darbības Izpildītājs drīkst veikt savā pamatdarbības vietā, taču tam jānodrošina nepieciešamā sadarbība ar Pasūtītāju.

- 1.5.2.	Pakalpojuma izpildes laika grafiks

Pakalpojuma sniegšana jāuzsāk 2 (divu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas datuma. Pakalpojuma izpilde tiks uzskatīta par pabeigtu līdz ar tehniskā projekta akceptēšanu būvvaldē, kuram pirms tam veikta būvekspertīze, un nepieciešamo tehniskā projekta eksemplāru skaita iesniegšanu Pasūtītājam. Kopējais Tehniskā projekta izstrādes termiņš ir 5 mēneši ietverot būvekspertīzi. Izpildītājam laika grafiks ir jāsagatavo attēlojot tajā, kā minimums, sekojošos projekta izstrādes posmus:

1. PAU un nepieciešamo Tehnisko noteikumu saņemšana

2. Inženiertpogrāfijas veikšana

3. Inženierģeoloģijas veikšana

4. Skiču risinājumu izstrāde un saskaņošana ar Pasūtītāju

5. Tehniskā projekta izstrāde

6. Tehniskā projekta saskaņošana ar Pasūtītāju

7. Tehniskā projekta saskaņošana pārējās nepieciešamajās instancēs

8. Būvekspertīzes veikšana

9. Tehniskā projekta akceptēšana būvvaldē

- Saskaņotā Tehniskā projekta nodošana Pasūtītājam.

- Autoruzraudzības pakalpojumi būvniecības darbu laikā.

Izstrādājot darbu izpildes laika grafiku ir jāievēro LR, kā arī valsts un pašvaldības instanču saistošos noteikumus attiecībā uz informācijas apriti.

- 1.5.2.1.	Ziņošanas kārtība

Izpildītājam jāorganizē sanāksmes un darba tikšanās, lai nodrošinātu kvalitatīvu un laicīgu pakalpojuma izpildi. Izpildītājam ir jānodrošina arī visu sanāksmju protokolēšana. Izpildītājam kā minimums ir jāorganizē sekojošās sanāksmes:

1.	Darbu uzsākšanas sanāksme – 5 darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas

2.	Risinājumu apspriešanas darba tikšanās – pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 1 reizi mēnesī.

3.	Komentāru apspriešanas sanāksmes – pēc nepieciešamības, pēc komentāru no Pasūtītāja saņemšanas brīža.

- 1.5.2.2.	Dokumentu saskaņošana un apstiprināšana

Ziņojumi un citi iesniedzamie dokumenti Izpildītājam jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, bez dzēsumiem un labojumiem.

Visi izpildes dokumentu projekti jāiesniedz Pasūtītājam rakstisku komentāru sniegšanai vai apstiprināšanai. Izpildītājam jāveic visu pamatoto Pasūtītāja sniegto komentāru un iebildumu iestrāde dokumentos, līdz pilnīgai dokumentu apstiprināšanai.

Zemāk tabulā ir noteikts visu iesniedzamo dokumentu eksemplāru skaits un termiņi, kādos Pasūtītājs par tiem Izpildītājam sniegs komentārus vai iebildumus.

Tabula. 	 Iesniedzamie dokumenti

| Nr. | iesniedzamie dokumenti | Iesniedzamo dokumentu eksemplāru skaits | Kalendārās dienas komentāriem | Kalendārās dienas korekciju veikšanai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tehniskais projekts Pasūtītāja komentāru sniegšanai | 1 oriģināls papīra formā un 1 elektroniski | 7 dienas | 7 dienas |
| 2. | Būvdarbu tehniskais projekts pirms būvekspertīzes veikšanas | 1 oriģināls papīra formā un 1 elektroniski | 14 dienas | 7 dienas |
| 3. | Būvvaldes akceptētais tehniskais projekts | 4 oriģināli papīra formā un 6 elektroniski (5 elektroniskās kopijas .pdf formātā (tai skaitā rasējumi) un 1 kopija oriģinālos formātos - .dwg,, .doc, .xls) | - | - |
| 4. | Detalizēts projekta izmaksu aprēķins- tāmes | 1 oriģināli papīra formā un 1 elektroniski (.xls un .pdf datu formātā) | 7 dienas | 7 dienas |

- C pielikums: Iepirkuma līguma projekts

IEPIRKUMA LĪGUMS. PAKALPOJUMI

GABALDARBA LĪGUMS

SPECIĀLIE NOTEIKUMI

<Pasūtītāja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu,, kas rīkojas pamatojoties uz statūtu pamata (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses,

un

<Izpildītāja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses,

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā atklātā konkursa projektēšanas un autoruzraudzības darbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā” ietvaros (identifikācijas Nr.<identifikācijas numurs>) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

- Līguma priekšmets

Izpildītājs izstrādā tehnisko projektu konkursam par tehniskā projekta izstrādi objektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā” un veic autoruzraudzību būvniecības laikā (turpmāk – Pakalpojums).

- Līguma dokumenti un to prioritāte

- Līgums sastāv no šādiem dokumentiem to prioritātes secībā:

a.	šie Speciālie noteikumi;

b.	[Pielikumi:]

c.	Vispārīgie noteikumi,

d.	Tehniskā specifikācija,

e.	Piedāvājums,

f.	Tehniskais piedāvājums,

g.	Finanšu piedāvājums,

h.	Iepirkuma procedūras nolikums,

Veidnes:

Speciālistu CV veidne (LP/S-4-A veidne),

Nodošanas-pieņemšanas akta veidne (LP/S-4-B veidne),

Līguma izpildes garantijas veidne (LP/S-4-C veidne).

- Grozījumi ir prioritāri attiecībā pret dokumentu, ko tie groza.

- Līguma summa

Līguma summa par tehniskā projekta izstrādi un būvekspertīzi ir LVL  <...> (<summa vārdiem> lati).

Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) ir <...> LVL (<summa vārdiem> lati).

PVN 22% ir <...> LVL (<summa vārdiem> lati).

- Līguma summa autoruzraudzības darbu veikšanai <...> (<summa vārdiem> lati).

Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) ir <...> LVL (<summa vārdiem> lati).

- PVN 22% ir <...> LVL (<summa vārdiem> lati).

- Maksājumi

- Maksājumi Līguma ietvaros veicami šādā kārtībā:

| Maksājums | Nosacījumi maksājuma veikšanai | Maksājuma apmērs (% no Līguma summas) | Summa bez PVN (LVL) | PVN 21%(LVL) | Kopā (LVL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Avansa maksājums | - | <…> | <…> | <…> | <…> |
| Noslēguma maksājums | Ir Izstrādāts un iesniegts Pasūtītājam tehniskais projekts | <…> | <…> | <…> | <…> |
| Maksājums par autoruzraudzības darbu veikšanu |  | <…> | <…> | <…> | <…> |

- Avansa summa tiek dzēsta proporcionāli Pasūtītāja pieņemto Pakalpojuma daļu vērtībai, ieturot <20>% no starpmaksājumiem.

- Rekvizīti maksājumu veikšanai Izpildītājam:

<rekvizīti maksājumu veikšanai>.

- Pakalpojuma sniegšanas termiņš

- Pakalpojuma sniegšanu Izpildītājs uzsāk <dienu vai mēnešu skaits> [dienu]/[mēnešu] laikā no Līguma noslēgšanas dienas.

- Pakalpojuma daļas Izpildītājs sniedz Līgumā noteiktajos termiņos.

- Pakalpojumu Izpildītājs sniedz <dienu vai mēnešu skaits> [dienu]/[mēnešu] laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.

- Līguma grozījumi

Izmaiņas Līgumā, kas ir saistītas ar Līgumā neparedzētu papildu pakalpojumu sniegšanu veicamas publisko iepirkumu regulējošo Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu noteiktajā kārtībā.

- [Citi noteikumi, kas papildina vai groza Vispārīgos noteikumus

Šie noteikumi papildina vai groza attiecīgos Vispārīgo noteikumu punktus.

Vispārīgo noteikumu <...>.punktu izteikt šādā redakcijā.]

- Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs - pie Izpildītāja. Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījušas Puses.

| Izpildītājs: | Pasūtītājs: |
| --- | --- |
| <Izpildītāja nosaukums> <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> | <Pasūtītāja nosaukums> <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> |
| _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums | _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums |

- D pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai

- D1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

projektēšanas un autoruzraudzības darbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā” ietvaros

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

1.	[Iepazinušies]/[Iepazinies] ar <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

2.	[iesniedzam]/[iesniedzu] piedāvājumu, kas sastāv no:

a.	šī pieteikuma, Piedāvājuma pielikuma un Atlases dokumentiem,

b.	Piedāvājuma nodrošinājuma,

c.	Tehniskā piedāvājuma un

d.	Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums)

3.	apņemoties:

a.	veikt projektēšanu  saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (Nolikuma A pielikums)  par Projektēšanas kopējo cenu:

- Projektēšanas kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN): <…> LVL (<summa vārdiem> lati),

- PVN 22%: <…> LVL (<summa vārdiem> lati)

- Projektēšanas cena ar PVN: <…> LVL (<summa vārdiem> lati),

- b. veikt autoruzraudzību būvniecības darbu laikā    par autoruzraudzības  kopējo cenu:

- Autoruzraudzības  kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN): <…> LVL (<summa vārdiem> lati),

- PVN 22%: <…> LVL (<summa vārdiem> lati)

- Autoruzraudzības cena ar PVN: <…> LVL (<summa vārdiem> lati),

c.         slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajai Iepirkuma līguma veidnei (Nolikuma C pielikumam),

d.	veikt Projektēšanu saskaņā ar [manu]/[mūsu] Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā [<dienu vai mēnešu skaits> [dienas]/[mēneši] no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas]/[līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>].

4.	Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

5.	Pretendents (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja Pretendents ir personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka:

- a.	tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams,  un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

- b.	visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.

6.	Mūs Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs:

<Peronu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>]

<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents vai personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

[<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>]

- D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne

- A: Bankas garantijas veidne

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

- PIEDĀVĀJUMA GARANTIJA

projektēšanas un autoruzraudzības darbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā” ietvaros

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> neatsaucami apņemamies 15 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

a.	Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

b.	Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

c.	Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

# <Bankas zīmoga nospiedums>

- D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne

- B: Apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidne

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

- PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

projektēšanas un autoruzraudzības darbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā” ietvaros

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> apņemamies gadījumā, ja:

a.	Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

b.	Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

c.	Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

par ko Pasūtītājs mūs ir informējis, uz iepriekš minēto adresi nosūtot paziņojumu, kurā norādīts, ka ir iestājies kāds no iepriekš minētajiem gadījumiem un kurš tieši gadījums ir iestājies, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis> Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.

Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp mums un Pretendentu, izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

# <Apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums>

- D3 pielikums: Izstrādāto tehnisko projektu saraksta veidne

A: IZSTRĀDĀTO TEHNISKO PROJEKTU SARAKSTS

| Nr. p.k. | Projektētā būvobjekta nosaukums un īss raksturojums | Tehniskā projekta vērtība bez PVN (LVL) | Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms (% no tehniskā projekta vērtības bez PVN) | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona) | Tehniskā projekta izstrādes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |

- D4 pielikums: Speciālistu saraksta veidne

- A: GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS

| Galvenais speciālists | Vārds un uzvārds | Sertifikāta numurs | Profesionālā pieredze atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām | Statuss (Pretendents, personāl-sabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu) vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs, vai darba vai uzņēmuma līgums tiks noslēgts, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Būvprojekta vadītājs | <…> | <…> | <…> | <…> |
| Sadzīves kanalizācijas attīrīšanas iekārtu inženieris / tehnologs |  |  |  |  |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu inženieris |  |  |  |  |
| Elektroietaišu projektētājs |  |  |  |  |
| Inženierģeologs |  |  |  |  |

- D5 pielikums: CV veidne

1.	Uzvārds:

2.	Vārds:

3.	Izglītība:

| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no/līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |

4.	Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - pamatzināšanas)

| Valoda | Lasot | Runājot | Rakstot |
| --- | --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |

5.	Dalība profesionālās organizācijās:

6.	Citas prasmes:

7.	Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:

8.	Profesionālā pieredze:

| Laiks (no/īdz) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Valsts | Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā) |
| --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |

9.	Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:

| Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis | Projekta izpildes vieta (valsts) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Īss veikto darbu apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |

Ar šo es apņemos

| No | Līdz |
| --- | --- |
| <1.perioda sākums> | <1.perioda beigas> |
| <2.perioda sākums> | <2.perioda beigas> |
| <…> | <…> |

saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> rīkotās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>

[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Darba devēja nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Parkasttiesīgās personas paraksts>]

- D6 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo  darbu saraksta veidne

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO DARBU SARAKSTS

| ##### Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Nododamo darbu apjoms (% no Pakalpojuma kopējās cenas) | Īss apakšuzņēmēja veicamo darbu apraksts |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |

- D7 pielikums: Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidne

- <Pasūtītāja nosaukums>

- <reģistrācijas numurs>

- <adrese>

- APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

- Iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” ietvaros

Ar šo <Apakšuzņēmēja vai Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>:

1.	apliecina, ka ir informēts par to, ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros;

2.	gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[sniegt šādus pakalpojumus:

<īss pakalpojuma darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma darbu sarakstā norādītajam>

Un nodot Pretendentam šādus resursus:

- <īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

3.	Kā arī apliecina to, ka tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts

- D8 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Tāme latos (LVL) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Izmaksu pozīcija | Vienības cena (bez PVN) | Vienību skaits | Izmaksu pozīcijas cena (bez PVN) |  |  |
| <…> | Inženiertopogrāfijas izstrāde (ha) | <…> | <…> | <…> |  |  |
| <…> | Inžneierģeoloģijas izstrāde (m) | <…> | <…> | <…> |  |  |
| <…> | Tehniskā projekta izstrāde (k-ts) | <…> | <…> | <…> |  |  |
| <…> | Tehniskā projekta būvekspertīze (k-ts) | <…> | <…> | <…> |  |  |
| <…> | Autoruzraudzības pakalpojumi | <…> | <…> | <…> |  |  |
| Pakalpojuma kopējā cena (bez PVN) |  |  |  |  |  |  |
| 22% PVN summa |  |  |  |  |  |  |
| Pakalpojuma kopējā cena (iepirkuma līguma summa) |  |  |  |  |  |  |

- D9 pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

“<Iepirkuma procedūras nosaukums>”

1.	Pakalpojuma apraksts:

a.	Tehnisko specifikāciju interpretācija, raksturojot Pakalpojuma sniegšanas mērķus un sasniedzamos rezultātus,

b.	piedāvāto izpildāmo darbu un veicamo pasākumu apraksts, raksturojot to mijiedarbību,

c.	Pakalpojuma sniegšanai piedāvāto metožu un līdzekļu apraksts atsevišķi katram izpildāmajam darbam un veicamajam pasākumam,

d.	Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās informācijas apraksts,

e.	Pakalpojuma sniegšanas galveno risku un pieņēmumu raksturojums,

f.	Pakalpojuma sniegšanas organizatoriskās struktūras apraksts.

2.	Laika grafiks

Izpildāmo darbu un veicamo pasākumu, tai skaitā ziņojumu iesniegšana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, laika grafiks, nosakot izpildāmo darbu un veicamo pasākumu sākumu, beigas, ilgumu un galveno Speciālistu noslodzi.

3.	Cita informācija

- E pielikums: Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapa

- IEINTERESĒTĀ PIEGĀDĀTĀJA KONTAKTINFORMĀCIJA

| - Pasūtītāja | - nosaukums: |  |
| --- | --- | --- |
|  | - reģistrācijas numurs: |  |
| - Iepirkuma procedūras | - nosaukums: |  |
| - Pretendenta | - nosaukums: |  |
|  | - reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona): |  |
|  | - adrese: |  |
|  | - kontaktpersonas vārds un uzvārds: |  |
|  | - telefona numurs: |  |
|  | - faksa numurs: |  |
|  | - elektroniskā pasta adrese: |  |
| - Iepirkuma procedūras nolikumu saņēma: | - ieņemamais amats Pretendenta uzņēmumā: |  |
|  | - vārds un uzvārds: |  |
|  | - paraksts: |  |
|  | - datums: |  |

Ja Izpildītājs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki.

Nolikuma pielikums A.

Nolikuma pielikums D8.

Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.

Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.

Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.

Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā, ja Pretendents ir personu apvienība.

Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja pretendents ir personu apvienība)!

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām!

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām!

CV sadaļa aizpildāma, ja speciālists nav pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja pretendents ir personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieka (ja pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs.